Check list – Controlli Operativi LUOGHI DI LAVORO (PERCORSI, ATRII, SPAZI COMUNI, CORRIDOI, SCALE, SERVIZI IGIENICI, ARCHIVI – MAGAZZINI, UFFICI, STUDI E POSTAZIONI AL VIDEOTERMINALE)

| Rilevato da: |  | Referente sede |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dipartimento/Facoltà/Area/Centro |  |  |  |
| Edificio |  | Codice edificio |  |
| Datore di lavoro |  |  |  |
| Piano |  | Locale/altro |  |
| Data |  | Firma |  |

N.B.: le liste di controllo sono pubblicate sul sito di Ateneo alla pagina www.uniroma1.it/ssl e vengono aggiornate regolarmente

| Alle domande poste va risposto apponendo un segno di Check ✓ sulle risposte SI, NO, In parte, N.A. (Non applicabile). Se alla domanda si risponde con un “NO” o “In parte”, occorre adottare una contromisura che dovrete annotare nel campo note. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisiti | Risposte |  |  |  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE GENERALI |  |  |  |  |  |  |  |
| Nell’immobile sono presenti locali posti al di sotto del piano di campagna | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| I locali sono dotati di aerazione naturale | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| I locali sono dotati di illuminazione naturale | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| È presente un impianto di illuminamento artificiale | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| È presente un impianto di riscaldamento | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| È presente un impianto di condizionamento dell’aria (caldo /freddo, solo freddo) | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| Gli apparecchi di illuminazione sono installati in modo tale che l’illuminazione non rappresenta un rischio (illuminazione sufficiente, ben distribuita, senza abbagliamenti o riflessi) | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| NOTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| PARETI E SOFFITTI |  |  |  |  |  |  |  |
| Le pareti e i soffitti presentano intonaco e rivestimenti integri e puliti | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| Le pareti e i soffitti sono asciutte, prive di infiltrazioni di umidità | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| Il controsoffitto non presenta elementi modulari danneggiati o sconnessi | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| Le pareti trasparenti o traslucide (particolarmente quelle completamente vetrate) sono segnalate ad altezza occhi | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| Le pareti trasparenti o traslucide sono costituite di materiale di sicurezza (almeno fino a 1 m da terra) | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |  |
| PAVIMENTI |  |  |  |  |  |  |  |
| Il pavimento è antisdrucciolevole |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Il pavimento è regolare, senza protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| I pavimenti e i passaggi sono sgombri da materiali e ostacoli per la circolazione |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Gli ostacoli fissi o mobili che ingombrano le vie di circolazione e non possono essere eliminati sono opportunamente segnalati |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| I leggeri dislivelli (< 2.5 cm), sono segnalati con variazioni cromatiche |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Gli zerbini sono incassati nel pavimento |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Le guide sono solidamente ancorate al pavimento |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| Le porte sono integre |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Le porte apribili nei due versi sono trasparenti o munite di pannelli trasparenti |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Le porte trasparenti sono segnalate ad altezza occhi |  | - SI - NO |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Le superfici trasparenti o traslucide delle porte sono costituite da materiali di sicurezza |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le porte che si aprono verso l'alto dispongono di un sistema di sicurezza che impedisce loro di cadere |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le porte ad azionamento meccanico sono dotate di sistema di arresto di emergenza facilmente identificabile e raggiungibile |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le porte ad azionamento meccanico si aprono automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica, oppure sono apribili manualmente tramite dispositivo di sblocco, opportunamente segnalato, facilmente identificabile e accessibile |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le porte ad azionamento meccanico sono dotate di congegno di apertura "a uomo presente" o analogo sistema di protezione contro la chiusura intempestiva |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le porte si arpono con facilità |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| FINESTRE |  |  |  |  |  |  |  |
| Le finestre e i lucernari possono essere azionati facilmente |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le finestre e i lucernari sono dotati di vetri integri |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le finestre e i lucernari sono dotati di infissi integri |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione quando sono aperti non costituiscono pericolo di urto |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le finestre che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori a 1 m, sono provviste di parapetto o altra protezione di altezza non minore di 0,90 m |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPIANTO ELETTRICO |  |  |  |  |  |  |  |
| Sui quadri elettrici è presente l’indicazione delle utenze in corrispondenza degli interruttori |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Gli sportelli dei quadri elettrici sono mantenuti chiusi e con la chiave disinserita |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Sui quadri elettrici è affissa la seguente segnaletica di sicurezza: “Quadro sotto tensione/rischio elettrico" “Non utilizzare acqua per spegnere incendi" |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le prese di corrente e gli interruttori sono in buono stato di conservazione |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| I cavi elettrici sono integri |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| I cavi elettrici sono canalizzati |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| I cavi (elettrici, telefonici, etc.) sono raccolti in modo da non costituire intralcio |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Le multiprese elettriche non sono sovraccaricate |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGNALETICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nelle aree all’aperto di pertinenza dell’immobile, in caso di presenza di mezzi in movimento, il tracciato delle vie di circolazione dei mezzi è evidenziato con apposita segnaletica orizzontale e verticale |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| E’ affisso il divieto di fumo |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Eventuale segnaletica di prescrizione e pericolo è correttamente visibile |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| ASCENSORI E MONTACARICHI |  |  |  |  |  |  |  |
| E’ presente la segnaletica indicante il divieto di utilizzo in caso di incendio |  | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |
| Nella cabina è affissa la targa recante l'indicazione di soggetto incaricato delle verifiche, installatore e n. di fabbricazione, numero di matricola, portata in kg, n. max di persone |  | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |
| La cabina, le porte, la pulsantiera e le luci degli ascensori e dei montacarichi sono integri. |  | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |
| Sulla porta di accesso del locale macchinario è applicato il cartello con l'indicazione del nome e del recapito del manutentore |  | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |
| Il locale macchinario è mantenuto chiuso a chiave |  | - SI - NO |  |  |  |  | - In parte - N.A. |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| SCALE |  |  |  |  |  |  |  |
| I gradini hanno alzata e pedata regolare per tutta la lunghezza della rampa |  | - SI - NO | - In parte - N.A. |  |  |  |  |
| I gradini sono antisdrucciolevoli o su di essi sono apposte bande antisdrucciolo |  | - SI - NO | - In parte - N.A. |  |  |  |  |
| Il parapetto di difesa verso il vuoto ha altezza almeno pari a 1 m |  | - SI - NO | - In parte - N.A. |  |  |  |  |
| L'interspazio delle ringhiere dei parapetti è < 10 cm |  | - SI - NO | - In parte - N.A. |  |  |  |  |
| Nelle rampe delimitate da due pareti è presente un corrimano su almeno un lato |  | - SI - NO | - In parte - N.A. |  |  |  |  |
| SERVIZI IGIENICI |  |  |  |  |  |  |  |
| I servizi igienici sono separati tra uomini e donne |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| È presente la segnaletica indicante la destinazione d’uso dei servizi igienici sulla porta d’ingresso |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Sono presenti i mezzi detergenti e per asciugarsi |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| I lavabi sono dotati di acqua calda corrente |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| È presente l’illuminazione d’emergenza nell’antibagno |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| Il locale è dotato di finestre o di impianti di aerazione |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| È presente un servizio igienico per disabili |  | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |
| SCALE PORTATILI |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulla scala è affissa l’etichetta della rispondenza alla norma UNI EN 131 | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Le scale doppie o a compasso hanno una fune/catena contro che ne impedisca l’apertura | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Sono assenti i dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| I gradini non sono antisdrucciolevoli | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Le scale semplici portatili sono dotate di ganci di trattenuta alle estremità superiori per assicurare la stabilità della scala alla scaffalatura | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Le scale semplici portatili hanno lunghezza superiore a 5 m | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| Le scale a castello su ruote hanno il parapetto normale (altezza minima di un metro con tavola fermapiede e due correnti) | - SI - NO |  |  | - In parte - N.A. |  |  |  |
| NOTE |  |  |  |  |  |  |  |

| ARCHIVI e MAGAZZINI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Le scaffalature integre e in buono stato di manutenzione | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Il materiale è disposto in maniera ordinata e senza sovraccaricare le scaffalature (materiale pesante n basso, quello di piccolo taglio non è racchiuso in appositi contenitori, etc.) | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Gli scaffali sono fissati al pavimento e al soffitto/parete | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Sono presenti elementi sporgenti pericolosi non opportunamente protetti e segnalati | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| I passaggi tra le scaffalature sono sgombri e permettono la facile movimentazione delle scale | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| La distanza tra i faldoni posti sull’ultimo ripiano e il soffitto è minore di 50 cm (antincendio) | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| NOTE |  |  |
| POSTAZIONI AL VIDEOTERMINALE |  |  |
| Lo schermo è posto lateralmente rispetto alle finestre o ai corpi illuminanti e, comunque, in modo che non si creino fastidiosi riflessi | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Le finestre sono dotate di schermature (tende, veneziane, ecc.) | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Il piano di lavoro è opaco e non crea riflessi fastidiosi | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Sul piano di lavoro si ha lo spazio necessario per disporre il monitor, la tastiera e il mouse, nonché per poggiare gli avambracci davanti alla tastiera | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| C’è sufficiente spazio sotto la superficie di lavoro per muovere e distendere le gambe | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| La postazione è collocata in modo che siano possibili facili cambiamenti di posizione | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Il sedile può scorrere sul pavimento in modo da consentire spostamenti agevoli in funzioni delle necessità | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| L’altezza del sedile può essere regolata | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| I piedi del lavoratore possono poggiare bene a terra o su supporto | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Il sedile sostiene la regione lombare | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| L’altezza del piano di lavoro è regolabile | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Vi è lo spazio sufficiente per poter posizionare il monitor ad una distanza dal lavoratore di 50-70 cm | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Il monitor può essere regolato in altezza in modo che il bordo superiore dello schermo si trovi leggermente al di sotto della linea dello sguardo | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| L’orientamento dello schermo in modo da non avere riflessi | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| La luminanza e il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo possono essere regolati | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| Lo schermo, la tastiera e il mouse vengono sottoposti ad una regolare pulizia | - SI - NO | - In parte - N.A. |
| NOTE |  |  |
| NOTE: |  |  |